大理白族自治州剑川县农村生活污水治理专项规划

（2018-2030）

文本

剑川县人民政府

四川锦美环保股份有限公司

2020年06月

项目名称 ：大理白族自治州剑川县农村生活污水治理专项规划

责任单位 ：剑川县人民政府

编制单位 ：四川锦美环保股份有限公司

项目负责人：付涵瑞（工程师）

编制人员 ：王  伟（工程师）

宗美琼（工程师）

审核人员 ：刘红艳（高级工程师）

审定人员 ：郑雪峰（高级工程师）

目  录

第一章 总则	1

第一条 规划背景	1

1 任务由来	1

2 指导思想	1

3 基本原则	1

第二条 编制依据	1

1 法律法规及政策性文件	1

2 地方规划	2

3 相关标准规范	2

第三条 规划范围	2

第四条 规划期限	2

第五条 规划目标	3

第二章 区域概况	4

第一条 自然条件	4

1 地理位置	4

2 地形地貌	4

3 气候气象	4

4 水文水系	4

5 土壤特征	4

6 植被覆盖情况	4

第二条 社会经济状况	4

1 行政区划	4

2 经济状况	4

3 土地利用特征	4

第三条 生态环境保护状况	5

1 饮用水源保护区	5

2 自然保护区	5

3 风景名胜区区	5

4 水环境功能区划	5

5 水环境质量现状	5

第三章 污染源分析	6

第一条 用水及排水体制	6

1 用水情况	6

2 排水情况	6

3 农户改厕普及情况	6

4 农村生活污水处理设施建设和运行现状	6

第二条 污染负荷量预测	8

1 生活用水预测	8

2 污水排放预测	8

第四章 污水处理设施建设	10

第一条 治理方式选择	10

1村庄类型	10

2收集模式选择	10

3治理模式选择	10

4各乡镇自然村类型与模式选择	11

第二条 设施布局选址	13

1 设施布局要求	13

2 选址要求	13

第三条 污水处理技术工艺选择	13

1 污水处理技术选取原则	13

2 推荐污水处理技术	13

3各乡镇自然村污水处理技术工艺选择	14

第四条 固体废弃物处理处置	16

第五条 验收移交	16

第五章设施运行管理	17

第一条 运维管理	17

1建立健全运维组织架构	17

2合理确定运维模式	17

3规范运维管理	17

4制定运维管理评价与考核体系	17

5完善建设和管护体制	17

第二条 环境监管	17

1 强化运维管理平台和信息系统的建设和管理	17

2 完善处理设施运行维护管理评价与监督考核体系	18

3 制定第三方运维管理与考核体系	18

4 奖惩机制	18

第六章 工程估算与资金筹措	19

第一条 建设时序和规模	19

1 建设时序	19

2 建设规模	19

第二条工程估算	20

1 文件依据	20

2 工程材料价格	20

第三条 投资估算	20

第四条 资金筹措	20

第七条 效益分析	21

第一条 环境效益	21

第二条 经济效益	21

第三条 社会效益	21

第八章 目标可达性分析	22

第一条 规划实施基础条件分析	22

第二条 规划目标的合理性分析	22

第三条 政策保障	22

第四条 政策保障及技术支撑	22

第五条 建设资金落实	22

第九章 保障措施	23

第一条 组织保障	23

第二条 资金保障	23

第三条 建设保障	23

第四条 技术保障	23

第五条 监管保障	23

第六条 社会保障	23

第十章 规划的实施计划	24

# 第一章 总则

## 第一条 规划背景

### 1 任务由来

农村生活污水治理是农村人居环境整治的重要内容，是实施乡村振兴战略的重要举措，是全面建成小康社会的内在要求。党中央、国务院高度重视农村生活污水治理工作，习近平总书记多次作出重要指示，强调因地制宜做好厕所下水道管网建设及农村污水处理，要不断提高农民生活质量。

为促进剑川县农村环境保护与可持续发展，全面推进农村生活污水治理工作，对农村生活水污染现状进行调查评估，分析农村生活污水治理的问题与不足，以科学发展观统揽全局，提出剑川县农村生活污水治理的主要目标和建设任务，切实改善农村环境。特编制本规划。

### 2 指导思想

以习近平生态文明思想为指引，体现治理与保护、保护与发展的和谐统一，体现治理与保护、保护与发展的和谐统一，体现服务脱贫攻坚、服务乡村振兴、服务绿色发展、打好污染防治攻坚战。

### 3 基本原则

科学规划，绿色发展；先易后难，梯次推进；因地制宜，分类治理；经济实用，资源化利用优先；政府主导，社会参与；建管并重，长效运行。

## 第二条 编制依据

### 1 法律法规及政策性文件

1、法律

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修正）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019年6月5日修正）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

- 《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修订）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）。

- 政策性文件

- 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于农村人居环境整治三年行动方案的通知>》（中办发〔2018〕5 号）；

- 《中央农办 农业农村部印送<关于农村人居环境整治工作分工方案的函>》（农社函〔2018〕3 号；

- 《生态环境部 农业农村部印发<关于农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知>》（环土壤〔2018〕143 号）；

- 《生态环境部办公厅印发<关于农业农村污染治理攻坚战行动计划》重点工作分工方案的函>》（环办土壤函〔2019〕176 号）；

- 《生态环境部办<关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见>》（环办土壤〔2019〕24 号）；

- 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；

- 《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发〔2013〕130 号）；

- 《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕403 号）；

- 《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕756号）；

- 《县（市）域城乡污水统筹治理导则（试行）》（建村〔2014〕6号）；

- 《农村生活污水治理设施第三方运维服务机构管理导则（试行）》（建村发〔2017〕16号）；

- 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2015年6月1日起施行）；

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正）；

- 《农村生活污水厌氧-缺氧-好氧（A2/O）处理终端维护导则（试行）》（建村发〔2018〕87 号）；

- 《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》（建标〔2005〕157号）；

- 《中共云南省委、云南省人民政府<关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见>》（云发〔2018〕16号）；

- 《云南省农村污水治理及乡镇供水设施建设行动方案》（云政办发〔2016〕82号）；

- 《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发关于<云南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）的通知>》（云办发〔2018〕15 号）；

- 《云南省生态环境厅云南省农业农村厅印发<关于云南省农业农村污染治理攻坚战作战方案的通知>》（云环发〔2018〕44号）；

- 《云南省农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》的通知（云农社〔2019〕4 号）；

- 《云南省城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019—2021年）》（云建城〔2019〕167号）。

### 2 地方规划

- 《云南省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015）；

- 《云南省深化美丽乡村建设行动计划（2016-2020）》；

- 《剑川县县县域总体规划（2006-2020）》；

- 《剑川县生态环境保护“十三五”规划》；

- 《剑川县土地利用总体规划（2006-2020）》；

- 《剑川县生态环境功能区规划（2012-2020）》；

- 《剑川县县域乡村建设规划（2018-2035）》；

- 《剑川县村庄布点总体规划（2013-2030）》；

- 《剑川县城乡污水收集处理一体化专项规划（2013-2020）》（2017年修订）；

- 《剑川县“十三五”饮用水水源地环境保护实施方案（2016-2020）》；

- 各乡镇总体规划、控制性详细规划及相关专项规划；

- 剑川县农村生活污水相关设计文件。

### 3 相关标准规范

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284-2018）；

- 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）；

- 《渔业水质标准》（GB 11607-1989）；

- 《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》（GB/T 18921-2019）；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

- 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

- 《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347）；

- 《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版）；

- 《城市水系规划规范》（GB50513-2009）2016年版；

- 《室外给水设计规范》（GB50013-2018）；

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

- 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

- 《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）。

- 《农村生活污水处理导则》（GB/T 37071-2018）；

- 《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005-2010）；

- 《高原湖泊区域人工湿地技术规范》（DB53/T 306-2010）

- 《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）；

- 《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）；

- 《云南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB53/T 953-2019）。

## 第三条 规划范围

剑川县县域范围，包括金华镇、甸南镇、沙溪镇、马登镇、老君山镇、羊岑乡、弥沙乡、象图乡共8个乡镇，88个村委会，5个社区，353个自然村。

## 第四条 规划期限

规划时限：2018年-2030年。

基准年：2018年；

近期：2018-2020年；

中期：2021年—2025年；

远期：2026年—2030年。

## 第五条 规划目标

近期（至2020年）：农村生活污水治理设施自然村覆盖率≥5%；农村生活污水治理设施所覆盖区域内的农户应实现应接尽接，农村生活污水治理率≥5%；农村已建生活污水处理设施（大于20m3/d）实现100%专职专人运维，污水收集设施实现100%定期定时运维。

中期（至2025年）：农村生活污水治理设施自然村覆盖率≥70%；农村生活污水治理设施所覆盖区域内的农户应实现应接尽接，农村生活污水治理率≥70%；其中饮用水源地周边村庄生活污水治理率100%；主要河流湖泊黑惠江、白石江、剑湖流域（1km）周边村庄生活污水治理率达到90%；重点村落、行政村所在地村庄生活污水治理率达70%。农村已建生活污水处理设施（大于20m3/d）实现100%专职专人运维，污水收集设施实现100%定期定时运维。

远期（至2030年）：农村生活污水治理设施自然村覆盖率≥90%；农村生活污水治理设施所覆盖区域内的农户应实现应接尽接，农村生活污水治理率≥90%；农村已建生活污水处理设施（大于20m3/d）实现100%专职专人运维，污水收集设施实现100%定期定时运维。

# 第二章 区域概况

## 第一条 自然条件

### 1 地理位置

剑川县位于云南省西北部，大理白族自治州最北部，地处东经99°33′-100°03′北纬26°12′-26°42′之间，东连鹤庆县，南接洱源县，西与云龙县，怒江州兰坪县相接，北与丽江市剑川县为邻。东西最大跨距58km，南北最大直线距离55km，平面形状呈不规则多边形，全县总面积2238.15km2。

### 2 地形地貌

剑川县由于河流切割强烈，峰峦重叠，山高谷深，地形崎岖，形成一个多山县份，山地面积90%以上。地势由西北向东南倾科，高山峡谷，河川谷地纵贯南北，相间并列，高差很大。山脉河谷呈南北向展布。高山山地之间的盆地、河谷间杂分布。县境东北金华坝镶嵌着高原明珠—剑湖。全县形成山峦起伏、纵谷幽深、河川交错地貌。

### 3 气候气象

剑川县属亚热带高原湿润季风气候，多年平均气温12.3℃，最冷的1月份平均气温4.5℃，最热的7月份平均气温18.9℃，极端最低温度为-10.7℃，极端最高温度为33.5℃；多年平均日照时数为2365.2小时，太阳能辐射总量平均为每方公里1.44千卡；多年平均霜期185天；多年平均蒸发量（20cm小型蒸发器观测值）为2018.0mm；多年平均风速3.8m/s；降水量的年际变化一般在600mm~900mm之间，最小年份（1982年）仅为480.3mm，而最大年份（1990年）则达983.9mm，降水量的年内分配不均匀，主雨期6月~8月3个月的降水量即占全年的53.1%，而干季11月~4月半年降水量仅占年降水量的13.7%，其中最小的1月份仅占年降水量的1.9%。

### 4 水文水系

剑川县河流均属澜沧江流域，横断山脉南北排列，期间夹有大小河流十余条穿过山谷盆地由北向南流过县境。境内有湖泊剑湖，主要河流有黑惠江，弥沙河、象图河、上关甸河。黑惠江经丽江九河后进去剑川县境内，沿途有金凤河（与石菜江交汇后为黑惠江）、石菜江、螳螂河、石狮子河、回龙河、桃源河（又称羊岑河）等支流汇入，境内河长42km，流经面积1196km2。

### 5 土壤特征

全县处于金华-沙溪、上兰-弥沙两大断裂带上，地质构造复杂。成土母岩主要有砂岩、页岩、石灰岩、花岗岩、玄武岩、紫色砂岩等。成土母质：湖积、河湖堆积、冲积、坡积、洪积、冰积。主要有7种土壤类型：草甸土、漂灰土、暗棕壤、棕壤、黄棕壤、红壤、非地带性紫色土。

### 6 植被覆盖情况

根据《云南植被》和《云南省森林资源调查参考资料》，剑川县主要植被类型为寒温性灌木草丛、寒温性针叶林、中山湿性常绿阔叶林、半湿润常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖温性针叶林、暖温性石灰岩灌丛等。

## 第二条 社会经济状况

### 1 行政区划

剑川县辖金华镇、甸南镇、沙溪镇、马登镇、老君山镇5个镇，羊岑乡、弥沙乡、象图乡3乡，88个行政村，5个社区居民委员会，2018年末，全县总人口184789人。非农业人口26032人（占总人口14.09%），农业人口158757人（占总人口85.91%）。

### 2 经济状况

2018年，全县生产总值达353152万元，与上年相比，同比增长10.8%，其中：第一产业增加值75888万元，同比增长7.1%；第二产业增加值150667万元，同比增长10.2%，其中工业增加值114560万元，同比增长7.7%，建筑业增加值36107万元，同比增长18.7%；第三产业增加值126597万元，同比增长13.9%。剑川县以农业发展为主，农作物以小麦、薯类、蚕豆、玉米、稻谷、烤烟为主，2018年全年播种总面积401217亩，全年粮食总产量85117吨。

### 3 土地利用特征

根据剑川县第二次全国土地调查结果，剑川县全县国土总面积223814.62公顷，其中：耕地24315.02公顷，占总面积的10.86%；园地790.44公顷，占总面积的0.35%；林地164451.3公顷，占总面积的73.48%；草地23630.9公顷，占总面积的10.53%；城镇村及工矿用地2949.16公顷，占总面积的1.32%；交通运输用地1585.67公顷，占总面积的0.71%；水域及水利设施用地2038.69公顷，占总面积的0.91%；其他土地4053.49公顷，占总面积的1.84%。

## 第三条 生态环境保护状况

### 1 饮用水源保护区

剑川县集中式饮用水水源地已划分并批复保护区的2个，分别为满贤林水库（含永丰水库）和玉华玉龙潭。

根据《剑川县千吨万人以上饮用水水源地基本信息表》，玉龙水库和石狮子河上游白山母菁水源地作为甸南西片区以及马登集镇的水源地，正在划定饮用水水源地保护区，未取得批复，但已采取了相应的防护措施。

剑川县集中式饮用水水源保护区统计情况，见下表。

表2-2   剑川县集中式饮用水源保护区统计表

| 序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别 | 水源地类别 | 是否划定保护区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剑川县 | 玉龙潭 | 县级 | 河流型 | 是 |
| 2 |  | 满贤林水库 |  | 湖库型 | 是 |
| 3 |  | 石狮子河上游白山母箐 | 千吨万人 | 地下水型 | 否 |
| 4 |  | 玉龙水库 |  | 湖库型 | 否 |
| 5 |  | 玉华玉龙谭 |  | 地下水型 | 否 |

### 2 自然保护区

剑川县境内自然保护区有剑川石宝山州级自然保护区、剑湖湿地省级自然保护区。

### 3 风景名胜区区

剑川县境内风景名胜区有剑湖省级风景名胜区和剑川石宝山风景名胜区。

### 4 水环境功能区划

剑川县地标水水环境功能区划见下表。

表2-3   剑川县地表水水水环境功能区划结果表（河流）

| 流域 | 干流 | 一级支流 | 二级及以下支流 | 河段名称 | 水环境功能 | 类别 | 流经地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 澜沧江 | 澜沧江 | 黑惠江 |  | 源头—入澜沧江口 | 饮用二级、农业用水 | Ⅲ | 剑川县、洱源县、漾濞县、南涧县 |
| 澜沧江 | 澜沧江 | 黑惠江 | 永丰河 | 源头—入黑惠江口 | 饮用一级 | Ⅱ | 剑川县 |
| 澜沧江 | 澜沧江 | 黑惠江 | 玉龙潭 | 甸南玉华玉龙潭—玉华电站 | 饮用一级 | Ⅱ | 剑川县 |

表2-4   剑川县地表水水水环境功能区划结果表（湖库）

| 水系名称 | 湖泊（水库） | 水面名称 | 水环境功能 | 类别 | 流经地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 澜沧江 | 剑湖 | 全湖 | 省级自然保护区 | Ⅱ | 剑川县 |
| 澜沧江 | 满贤林水库 | 全库 | 饮用一级 | Ⅱ | 剑川县 |

### 5 水环境质量现状

剑川县地表水环境质量监测断面点有2个，包括省控断面剑湖湖心（E99°56′5.00″，N26°29′1.00″）和黑惠江玉津桥（E99°51′8.00″，N26°19′6.00″）断面，其余水体和水库均未设置常规监测点位。监测结果见下表。

表2-5   剑川县地表水和水源保护区水环境质量现状统计表

| 序号 | 所在地 | 名称 | 断面名称 | 级别 | 2019年水环境质量 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剑川县 | 剑湖 | 湖心 | 省控断面 | Ⅳ | 不达标 |
| 2 |  | 黑惠江 | 玉津桥 | 省控断面 | II | 达标 |
| 3 |  | 满贤林水库 | 地下水型 | 县级水源地 | II | 达标 |
| 4 |  | 玉华玉龙潭 | 湖库型 | 县级水源地 | II | 达标 |

# 第三章 污染源分析

## 第一条 用水及排水体制

### 1 用水情况

1、供水情况

剑川县现状的供水格局是以镇为单位，利用已建成的水厂独立供水，也就是说一个镇独立形成一个供水系统。山区居民采用简易集中式供水工程供水。

截至2018年底，全县共建有农村集中式供水工程227处，农村供水总人口17.07万人（含县城外的乡镇非农业人口），全县行政村通自来水率达100%。农村集中供水率达99.3%，自来水普及率达98.4%，农村饮水工程年供水量约550多万方。从供水规模上看，截至2018年底全县共建有千吨万人供水工程3处，受益人口3.40万人；千人供水工程36处，受益人口5.92万人；千人以下集中式供水工程187处，受益人口5.92万人。

2、用水方式和用水结构

剑川县8个乡镇已做到自来水入户，约53.5%的农户户内有淋浴设施，但无带化粪池的水冲厕所；约41.5%的农户户内有带化粪池的水冲厕所和淋浴设施；约5%的农户户内有水龙头，无带化粪池的水冲厕所和淋浴设施。农户生活用水结构中，厨房用水（炊事、饮水和餐具洗涤）占比约42%，洗涤用地（洗漱、衣服洗涤、淋浴和冲厕）占比约48%，其他用水占比约10%。

### 2 排水情况

剑川县农村生活污水通过各家房前屋后的明渠收集，大部分是雨污合流。收集后的污水，除金华镇、甸南镇、沙溪镇有部分排入镇区污水厂，其他乡镇基本直接排入地表水体或资源化利用。

### 3 农户改厕普及情况

剑川县乡镇镇区2018-2020年计划改造提升公厕8座，实际完成8座，完成情况良好。行政村村委会所在地2018-2020年计划改造提升公厕49座，实际完成56座，超额完成计划任务。农村无害化卫生户厕2018-2020年计划改造建设19460座，实际完成12443座，总体普及率达到63.9%，满足《云南省“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）》中“到2020年底农村无害化卫生户厕普及率达到50%以上”的指标要求。

### 4 农村生活污水处理设施建设和运行现状

剑川县现有污水处理设施22座。其中乡镇污水厂3座。已建的包括剑川县县城污水处理厂（金华镇）和沙溪镇污水处理厂。在建的包括剑川县县城污水处理厂（金华镇）扩建工程和甸南污水处理厂工程。剑川县已建在建污水处理设施统计见下表。

表3-1  剑川县已建在建污水处理设施统计表

| 序号 | 乡镇 | 污水处理设施名称 | 处理规模（m3/d） | 排放标准 | 运行现状 | 数量（座） | 涉及的行政村 | 已覆盖的自然村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华镇 | 剑川县县城污水处理厂 | 10000，包括已建的5000和扩建的5000 | 城镇一级B、提标后一级A标 | 一期正常运行，二期扩建中 | 5 | 金龙村 | 下登村、中登村、大桥头村 |
|  |  |  |  |  |  |  | 永丰村 | 岩场村、班洞河村 |
|  |  | 三河村污水处理站 | 25×2 | 城镇一级B | 调试中 |  | 三河村 | 河南村、河北村 |
|  |  | 向湖村污水处理站 | 10 | 城镇一级B | 在建 |  | 向前村 | 向湖村 |
|  |  | 青瓦厂村污水处理站 | 10 | 城镇一级B | 未运行 |  | 乐寿村 | 青瓦厂村 |
| 2 | 甸南镇 | 天马村污水处理站 | 80 | 城镇一级A | 未运行 | 3 | 天马村 | 天马村、海门口村 |
|  |  | 甸南污水处理厂 | 10000，一期5000，二期5000 | 城镇一级A | 一期在建中 |  | 新仁村、邑平村、金星村、向前村、文华村、桑岭村、禄寿村、龙门村、朱柳村、西中村、永和村、兴水村、狮河村、海虹村、发达村、天马村、回龙村、印合村 | / |
|  |  | 北邑坡村污水处理站 | 20 | 城镇一级B | 运行中 |  | 龙门邑村 | 北邑坡村 |
| 3 | 沙溪镇 | 沙溪镇污水处理厂 | 1000 | 城镇一级A | 调试中 | 4 | 寺登村 | 寺登村 |
|  |  |  |  |  |  |  | 东南村 | 江乐禾 |
|  |  |  |  |  |  |  | 长乐村 | 大长乐 |
|  |  |  |  |  |  |  | 鳌凤村 | 中登 |
|  |  | 象龙额村污水处理站 | / | 城镇一级B | 在建 |  | 华龙村 | 象龙额 |
|  |  | 段家登村污水处理站 | 10 | 城镇一级B | 未运行 |  | 四联村 | 段家登 |
|  |  | 石龙村污水处理站 | 20 | 城镇一级B | 未运行 |  | 石龙村 | 石龙自然村 |
| 4 | 马登镇 | 马登村污水处理站 | 100 | 城镇一级B | 未运行 | 4 | 马登村 | 马登村 |
|  |  | 新华村污水处理站 | 10×3 | 城镇一级B | 未运行 |  | 新华村 | 上河村、中河村、鳌头村、占头村 |
| 5 | 老君山镇 | 老君山村污水处理站 | 10 | 城镇一级B | 未运行 | 1 | 新和村 | 老君山村（索玛小镇） |
| 6 | 羊岑乡 | 大佛殿村污水处理站 | 80 | 城镇一级B | 在建 | 1 | 杨家村 | 大佛殿村 |
| 7 | 弥沙乡 | 弥新村污水处理站 | / | / | 在建 | 3 | 弥新村 | 营头村、营尾村 |
|  |  | 文新村污水处理站 | / | / | 待定 |  | 文新村 | 横场村、岩洞村 |
| 8 | 象图乡 | 江头村污水处理站 | 20 | 绿化用水 | 未运行 | 1 | 江头村委会 | 江头村易地搬迁集中安置点 |
| 合计 |  | 21400 |  |  | 22 |  |  |

剑川县农村生活污水治理现状见附表1。

## 第二条 污染负荷量预测

### 1 生活用水预测

剑川县人口综合增长率不考虑机械增长率，以自然增长率为准。人口自然增长率取值3‰。

根据剑川县各乡镇人口规模、用水现状、生活习惯、经济条件，农村居民生活用水定额取值见下表。

表3-2  剑川县各乡镇用水定额取值表

| 序号 | 乡镇 | 现状用水量（L/人·日） | 近期用水量（L/人·日） | 中期期用水量（L/人·日） | 远期用水量（L/人·日） | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华镇 | 70 | 80 | 90 | 100 | 位于坝区，人口规模大，县政府驻地，经济条件好，各家自来水入户且有淋浴设施，到2020年底农村无害化卫生户厕普及率达到55%以上 |
| 2 | 甸南镇 | 70 | 80 | 90 | 100 | 位于坝区，人口主要沿剑湖分布，经济条件好，各家自来水入户且有淋浴设施，到2020年底农村无害化卫生户厕普及率达到55%以上 |
| 3 | 沙溪镇 | 70 | 80 | 90 | 100 | 位于坝区，人口规模较大，旅游开发程度较高，经济条件好，各家自来水入户且有淋浴设施，到2020年底农村无害化卫生户厕普及率达到50%以上 |
| 4 | 马登镇 | 65 | 75 | 85 | 95 | 位于坝区，人口规模中等，主要沿弥沙河分布，经济条件较好，各家自来水入户，淋浴设施普及率高，到2020年底农村无害化卫生户厕普及率达到50%以上 |
| 5 | 老君山镇 | 65 | 75 | 85 | 95 | 位于坝区，人口规模中等，主要沿弥沙河分布，经济条件较好，各家自来水入户，淋浴设施普及率高，到2020年底农村无害化卫生户厕普及率达到50%以上 |
| 6 | 羊岑乡 | 60 | 70 | 80 | 90 | 位于山区半山区，人口规模小，主要沿羊岑河分布，经济条件一般，各家自来水入户，淋浴设施普及率一般，到2020年底农村无害化卫生户厕普及率达到40%以上 |
| 7 | 弥沙乡 | 60 | 70 | 80 | 90 | 位于山区半山区，人口规模小，主要沿弥沙河分布，经济条件一般，各家自来水入户，淋浴设施普及率一般，到2020年底农村无害化卫生户厕普及率达到40%以上 |
| 8 | 象图乡 | 60 | 70 | 80 | 90 | 位于山区，人口规模小，主要沿象图河分布，经济条件一般，各家自来水入户，淋浴设施普及率一般，到2020年底农村无害化卫生户厕普及率达到35%以上 |

### 2 污水排放预测

1、污水排放量预测

根据《农村生活污水处理导则》（GB/T37071-2018）中西地区农村居民生活排水系数取值，结合人口预测和现场调查，污水排放量按照生活用水量的80%计。考虑到污水收集管网的同时实施，污水收集系数近期为70%，中期为80%，远期为90%。

2、污水水质

剑川县现状污水主要为生活污水，雨季时还包括部分雨水。根据对县城2个主要排污口进行实测的情况，参考云南省其它市、县水厂的相关资料，并结合发展规划和水质变化趋势等因素综合确定如下。

表3-5   生活污水水质参考取值表  单位：mg/l

| 主要指标 | pH | SS | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建议取值范围 | 6.5-8.0 | 150-200 | 150-250 | 20-50 | 25-60 | 2.0-6.0 |
| 剑川县排污口实测数据 | 6.5-8.0 | 220 | 250 | 30 | 40 | 5 |
| 现状取值 | 6.5-8.0 | 180 | 200 | 25 | 30 | 3 |

3、污染负荷量

根据剑川县近、中、远期污水排放量预测和水质浓度，采用产排污系数法核算农村生活污水污染物产生量。

# 第四章 污水处理设施建设

## 第一条 治理方式选择

### 1村庄类型

根据规划区域内各自然村的地理位置、区域布局、人口数量、地形地貌、环境敏感程度、排水去向等，将规划范围内的自然村分为3类，纳管型村、集中型村、分散型村。剑川县各乡镇自然村分类见下表。

表4-1  剑川县自然村分类表

| 序号 | 乡镇名称 | 行政村（个） | 自然村（个） | 纳管型自然村（个） | 集中型自然村（个） | 分散型自然村（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华镇 | 18 | 69 | 27 | 38 | 4 |
| 2 | 甸南镇 | 16 | 71 | 47 | 22 | 2 |
| 3 | 沙溪镇 | 14 | 49 | 14 | 30 | 5 |
| 4 | 马登镇 | 12 | 51 | 15 | 31 | 5 |
| 5 | 老君山镇 | 10 | 30 | 5 | 23 | 2 |
| 6 | 羊岑乡 | 7 | 29 | 3 | 17 | 9 |
| 7 | 弥沙乡 | 6 | 29 | 1 | 15 | 13 |
| 8 | 象图乡 | 5 | 25 | 1 | 11 | 13 |
| 合计 | 88 | 353 | 113 | 187 | 53 |
| 注：自然村数量包括已建污水设施、在建污水设施、需调整污水设施和本次规划污水设施的自然村 |

### 2收集模式选择

收集模式根据村庄类型不同，可分为纳管型模式、集中型模式、分散型模式。

（1）纳管型模式：该模式适用于靠近城镇的村庄或者靠近城镇污水管网的村庄，此类村庄内生活污水收集后，接入城镇污水处理厂集中处理。

（2）集中型模式：该模式适用于农村生活污水无法接入城镇污水处理厂或城镇污水干管，需要自行建设污水处理设施的一种治理模式。

（3）分散型模式：该模式是指以单个农户或相邻几户农户为单位单独处理污水的模式，分单户式或多户式处理模式。

### 3治理模式选择

根据村庄类型和排入水体的环境功能，结合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB53/T 953-2019）确定排放标准和治理模式，见下表。

表4-2  村庄类型与模式选择表

| 村庄类型 | 排水去向 | 排放标准 | 排水体制 | 治理模式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳管型村 | / | 按已建污水厂排放标准执行 | 雨污分流 | / |  |
| 集中型村 | 出水直接排入湖泊等封闭、半封闭环境敏感区水域 | 一级A标准 | 雨污分流 | 强化模式 |  |
|  | 出水直接排入Ⅱ、Ⅲ类功能水域 | 一级B标准 | 雨污分流 | 常规模式 |  |
|  | 出水直接排入Ⅳ、Ⅴ类功能水域 | 二级标准 | 雨污分流 | 常规模式或简单模式 |  |
|  | 出水直接排入村庄附近池塘等环境功能未明确水体 | 三级标准 | 雨污分流 | 简单模式 | 应保证受纳水体不发生黑臭 |
|  | 间接排放 | 三级标准 | 雨污分流 | 简单模式+资源化利用 | 应保证受纳水体不发生黑臭 |
| 分散型村 | 直接排放 | 三级标准 | 雨污合流 | 简单模式 | 应保证受纳水体不发生黑臭 |
|  | 间接排放 | 三级标准 | 雨污合流 | 简单模式+资源化利用 | 资源化利用为主 |

表4-3  水污染物最高允许排放浓度

| 序号 | 控制项目名称 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A标准 | B标准 |  |  |
| 1 | pH值，无量纲 | 6~9 |
| 2 | 化学需氧量（COD），mg/L | 60 | 100 | 120 |
| 3 | 悬浮物（SS），mg/L | 20 | 30 | 30 |
| 4 | 氨氮a（NH3-N），mg/L | 8（15） | 25（30）c | 25（30）b |
| 5 | 总氮(以N 计)，mg/L | 20 | 20c | - | - |
| 6 | 总磷(以P 计)，mg/L | 1 | 1c | 3c | - |
| 7 | 动植物油d，mg/L | 3 | 5 | 20 |
| 注：a 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 b 当出水直接排入村庄附近池塘等环境功能未明确水体时执行。 c 当出水直接排入氮磷不达标水体时执行。 d 进水含餐饮服务的农村生活污水处理设施的控制指标。 |

### 4各乡镇自然村类型与模式选择

剑川县各乡镇自然村治理模式汇总见下表。

表4-4  剑川县各乡镇自然村治理模式汇总表

| 序号 | 乡镇 | 纳管型自然村（个） | 集中型自然村（个） | 分散型自然村（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水去向 | / | 出水直接排入Ⅱ、Ⅲ类功能水域 | 出水直接排入村庄附近池塘等环境功能未明确水体 | 间接排放 | 间接排放 |
| 排放标准 | 按已建污水厂排放标准执行 | 一级B标准 | 三级标准 | 三级标准 | 三级标准 |
| 排水体制 | 雨污分流 | 雨污分流 | 雨污分流 | 雨污分流 | 雨污合流 |
| 治理模式 | / | 常规模式 | 简单模式 | 简单模式+资源化利用 | 简单模式+资源化利用 |
| 1 | 金华镇 | 27 | 28 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | 甸南镇 | 47 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| 3 | 沙溪镇 | 14 | 17 | 13 | 0 | 5 |
| 4 | 马登镇 | 15 | 16 | 15 | 0 | 5 |
| 5 | 老君山镇 | 5 | 6 | 17 | 0 | 2 |
| 6 | 羊岑乡 | 3 | 0 | 17 | 0 | 9 |
| 7 | 弥沙乡 | 1 | 9 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | 象图乡 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 |
| 合计 | 113 | 187 | 53 |

## 第二条 设施布局选址

### 1 设施布局要求

（1）按照县域总体规划、城镇污水处理设施建设规划、镇总体规划、村庄规划、乡村旅游规划、中小流域治理规划、水功能区划、水环境功能区划等要求，生态保护红线，水功能区划、水环境功能区划等要求，合理安排污水处理设施的布局，明确农村污水治理的村庄范围和规模。

（2）新建农村生活污水处理设施的选址，应符合引用水水源保护区、自然保护区等生态环境敏感区的有关规定；符合国家和地方关于用地、供电、防洪、防雷、防灾等方面要求；位于地震、湿陷性黄土、膨润土、多年冻土以及其他特殊地区的，应符合相关标准规定；同时，考虑污水资源化利用的便利性，不对居民生产造成影响等。

（3）已建设施符合上述选址要求并能够正常运行的，应纳入《规划》统筹考虑并充分利用，避免设施重复建设；对不能正常运行的农村生活污水处理设施，应根据情况进行修缮改造。

### 2 选址要求

污水处理厂（站）选址从规划角度而言，一般要求位于下游，以尽量依靠地形坡度和重力流收集城市污水，节约污水收集运行费用。除此以外，从规划角度考虑，还应注重规划收集范围的管道走向、水量布局、实施期限等情况，确定最优厂址。

新建农村生活污水处理设施选址不宜设置在低洼易涝区和饮用水源的上游。位于地震及其它特殊地区的污水处理设施，应符合相关标准规定。集中式污水处理设施的管网、处理终端和排放口的选址，应同时满足设施用地、供电、防洪、防灾等方面的要求。

尽可能在夏季最大频率风向的下风向，满足环境保护要求，对周边环境影响小污水处理厂选址从环保角度而言，一般要求污水处理厂建成后不要对周围环境（指自然资源、水域、地下水、耕地、森林、水产、风景、名胜、自然保护区等）造成不可恢复的破坏，一般不宜设置在居民区的上风向、水源的近距离上游。除此以外，在选址时应关注污水处理厂在建成投产后排放的污染物不超过地方环境容量所容许的范围。

## 第三条 污水处理技术工艺选择

### 1 污水处理技术选取原则

（1）鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用的技术手段或途径。厕所粪污经过无害化处理后，可通过堆肥等方式，就地就近用于庭院绿化和农田灌溉等。可通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，对尾水进一步利用和净化。

（2）应根据村庄自然地理条件、居民分布、污水治理规模、排放标准、经济水平等因素，选择适宜当地的污水处理技术工艺。

（3）尽量采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。有条件的地区，可采用人工湿地、氧化塘等无动力或微动力处理工艺。

（4）农家乐、农家院等农村餐饮服务点、民宿等需配备隔油池（器），对污水进行预处理。

### 2 推荐污水处理技术

1、简单模式

该模式主要适用于经济条件较差，居住较分散的山区、偏远农村，干旱缺水、高寒地区的农村以及有大量农田可消纳治理后污水的农村。

该模式主要包括以下组合技术：（1）化粪池/厌氧发酵池，（2）化粪池-稳定塘/人工湿地/土壤渗滤等。

出水水质基本可满足三级排放标准，当人工湿地、土壤渗滤系统运行稳定、管护好的情况下，也可以达到二级排放标准。

2、常规模式

该模式主要适用于经济一般或较好，环境要求较高的农村地区的集中式污水治理。

该模式主要包括以下组合模式：（1）预处理-厌氧池-人工湿地/稳定塘/土壤渗滤等，（2）预处理-生物稳定塘/强化人工快渗-人工湿地，（3）预处理-生物接触氧化池/生物滤池等。

常规出水水质可满足二级排放标准的要求，系统运行良好的情况下，出水可达到一级B排放标准。

3、强化模式

该模式主要适用于水环境保护要求高的地区，如饮用水水源地、重要湖库集水区等执行相对严格标准的区域。

该模式主要是（1）预处理-A2/O组合模式；（2）预处理-生物接触氧化池-人工湿地/土地渗滤组合模式。

该模式出水水质可满足一级A排放标准的要求。

4、粪污资源化利用

对于广大山区、居住分散、环境敏感程度低的村庄宜采用粪污资源化利用的方式处理生活污水，并有效管控污水乱排。粪便污水与其他生活污水宜分流，粪便污水经三格式化粪池无害化处理后宜作为肥料进行资源化利用，化粪池出水严禁直接排入雨水管、水体等。在不具备全收集条件的情况下，农村生活污水治理应与改厕统筹开展，并预留污水收集接口。

### 3各乡镇自然村污水处理技术工艺选择

根据剑川县村庄布局、人口规模、经济水平、排放标准、地形地貌、土地条件和环境敏感程度等，因地制宜地采用合理的处理工艺。剑川县各乡镇自然村污水处理技术工艺汇总见下表。剑川县剑川县农村生活污水治理规划见附表3。

表4-5  剑川县各乡镇自然村污水处理技术工艺汇总表

| 序号 | 乡镇 | 纳管型自然村数量（个） | 集中型自然村数量（个） | 分散型自然村数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | 常规模式 | 简单模式 | 简单模式+资源化利用 | 简单模式+资源化利用 |
|  |  | / | 出水直接排入Ⅱ、Ⅲ类功能水域 | 出水直接排入村庄附近池塘等环境功能未明确水体 | 出水间接排放 | 出水间接排放 |
|  |  | / | 预处理+厌氧池+人工湿地或预处理+生物接触氧化池 | 化粪池+稳定塘或化粪池+人工湿地或化粪池+农灌 | 化粪池+农灌 | 化粪池+农灌 |
| 1 | 金华镇 | 27 | 28 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | 甸南镇 | 47 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| 3 | 沙溪镇 | 14 | 17 | 13 | 0 | 5 |
| 4 | 马登镇 | 15 | 16 | 15 | 0 | 5 |
| 5 | 老君山镇 | 5 | 6 | 17 | 0 | 2 |
| 6 | 羊岑乡 | 3 | 0 | 17 | 0 | 9 |
| 7 | 弥沙乡 | 1 | 9 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | 象图乡 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 |
| 合计 | 113 | 187 | 53 |

## 第四条 固体废弃物处理处置

1、栅渣

为防止栅渣腐败产生恶臭及蚊蝇，且保证过栅流速控制在合理的范围内，污水收集过程产生的栅渣应定期清理。集中处理的设施，收集并运至附近垃圾收集设施或定点堆放，不得随意倾倒。栅渣量大，宜运至附近城镇污水处理厂污泥处理系统或指定垃圾中转站统一处理处置。分散处置的农户，由相关生活垃圾清运单位清运。

2、污泥

污泥处理坚持无害化、资源化、因地制宜的原则，坚持污泥用于土地利用为主。污泥量相对较大时，宜配备污泥处理设施，以避免造成二次污染。乡镇人民政府的污水处理地点污泥可以首先统一收集、运送至集中处理场进行机械脱水，再进行好氧堆肥处理，好氧堆肥产品可直接进行土地利用。分散的农户自行堆肥处理。

3、水生植物残体

水生植物体内含有较高的有机质、纤维素、氮磷钾等元素、氨基酸和矿物质元素等，利用水生植物残体制备的肥料可增加土壤有机质含量，提高作物的氮素利用率、产量和蛋白质的含量，同时水生植物残体也可作为畜禽的饲料补充。

## 第五条 验收移交

农村生活污水处理设施建设既要保证工程质量合格，也要保证出水水质达标。工程验收后，建设及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。环保验收和运维移交应确保水质质量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。

# 第五章设施运行管理

## 第一条 运维管理

### 1建立健全运维组织架构

剑川县应建立以剑川县政府为农村生活污水处理设施运维管理的责任主体、各乡镇（街道）为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体和第三方专业运维服务机构为服务主体“五位一体”的运维管理模式。各个主体职责如下：

表5-1  运维管理体系表

| 序号 | 主体 | 部门 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任主体 | 剑川县人民政府 | 管理、考核运维管理部门 |
| 2 | 管理主体 | 剑川县各乡镇组织 | 指导、监管、考核村级组织 |
| 3 | 落实主体 | 剑川县村级组织 | 管理、引导农户 |
| 4 | 参与收益主体 | 剑川县农户 | 监督第三方运维机构 |
| 5 | 服务主体 | 第三方运维服务机构 | 配合管理农户 |

### 2合理确定运维模式

合理划分农户和第三方运维服务机构的运维范围，明确乡镇、村委、村民及第三方运维服务机构的运维管理责任，加强对村民的宣传引导。

剑川县各乡镇自然村根据纳管型村（城乡一体化运维管理）、集中型村（第三方分片区运维管理）、分散型村（自行运维管理）进行分类管理，剑川县各乡镇运维管理模式汇总见下表。

表5-2  剑川县各乡镇运维管理模式汇总表

| 序号 | 乡镇名称 | 行政村数量 | 自然村数量 | 城乡一体化运维管理（个） | 第三方分片区运维管理（个） | 自行运维管理（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华镇 | 18 | 69 | 27 | 38 | 4 |
| 2 | 甸南镇 | 16 | 71 | 47 | 22 | 2 |
| 3 | 沙溪镇 | 14 | 49 | 14 | 30 | 5 |
| 4 | 马登镇 | 12 | 51 | 15 | 31 | 5 |
| 5 | 老君山镇 | 10 | 30 | 5 | 23 | 2 |
| 6 | 羊岑乡 | 7 | 29 | 3 | 17 | 9 |
| 7 | 弥沙乡 | 6 | 29 | 1 | 15 | 13 |
| 8 | 象图乡 | 5 | 25 | 1 | 11 | 13 |
| 合计 | 88 | 353 | 113 | 187 | 53 |

### 3规范运维管理

根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）要求，对农村生活污水管道做到应接尽接，定期检修排查；处理设施定期清理且应做好运维记录；设施供电专表专用。具体包括：

- 对污水收集管网系统及其相关构筑物进行一次全面的巡视检查；

- 水质管理；

- 根据不同的设备类型，进行检查和维护；

- 运用信息化手段，提高运维管理效率；

- 开展技术培训，提高运维人员水平。

### 4制定运维管理评价与考核体系

（1）第三方运维机构的管理

（2）对于水源保护区和生态敏感区、重点水域等重点运维

### 5完善建设和管护体制

明确农村生活污水处理设施产权归属和运行管护责任单位。

（1）农村生活污水治理终端设施配备自动控制系统，对水质水量进行监测。

（2）自动监测设备应由专业单位进行管理与维护。

（3）完善处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管平台建设

## 第二条 环境监管

污水治理长效管理中还包括技术服务和技术支撑，积极探索办公室信息化、管理规范化、工作高效化、运行可靠化、操作简单化、监控动态化建设目标，对智能化信息数据、系统平台进行整合和模块信息共享。

### 1 强化运维管理平台和信息系统的建设和管理

（1）农村生活污水治理终端设施有条件可配备自动控制系统，对水质水量进行监测。

（2）自动监测设备应由专业单位进行管理与维护。

（3）普及以县为单位，完善处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管平台建设，建立终端管理信息反馈机制。

### 2 完善处理设施运行维护管理评价与监督考核体系

（1）制定并执行县域农村生活污水治理设施运维管理工作考核办法，对所辖镇及第三方运维服务机构进行考核评价。

（2）利用考核评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩机制，逐步提高运维效率。

### 3 制定第三方运维管理与考核体系

（1）第三方运维单位建立完备的管理制度及台账体系，加强服务能力，按要求做好巡查抽检定检等，充分利用信息化手段完成故障报警及维修，设置半小时服务圏，做到及时快速处理故障，保证设施的正常运转。

（2）对于水源保护区和生态敏感区、重点水域等在实现达标排放的基础上做重点运维处理。

### 4 奖惩机制

乡镇（街道）根据考核结果，对委托运维机构采取奖励、扣罚委托运维费用的方式奖惩，考核不合格时可终止委托运维并退回部分委托运维费用。

# 第六章 工程估算与资金筹措

## 第一条 建设时序和规模

### 1 建设时序

根据村落类型的划分，对高原湖泊流域范围村庄、饮用水源地附近村庄、政府重点建设村庄、其他敏感区、重点治理河流径流区村庄和其他类型村庄，分年度推进实施，全面覆盖。剑川县各乡镇建设时序见下表。

表6-1  剑川县各乡镇建设时序表

| 序号 | 类型 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 /个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期2020 |
| 1 | 位于九大高原湖泊流域范围内的村落 | 无 | 无 | 0 |
| 2 | 位于饮用水源地保护区范围内的村落 | 无 | 无 | 0 |
| 3 | 污水设施调试中的村落、已纳管的村落、污水设施运行正常但需纳入本次运维管理的村落 | 金华镇 | / | 7 |
|  |  | 沙溪镇 | / | 13 |
| 合计 |  |  | 20（5.5%） |
| 中期2021-2025 |
| 1 | 位于其它生态敏感区、重点治理河流径流区范围内的村落；已规划纳管的村落；建议纳管村落；被各级政府重点建设，村落具有重要示范、辐射、引领意义，如传统村落、民族文化村、生态旅游村；已建污水设施存在问题纳入本次规划的村落 | 金华镇 | / | 48 |
|  |  | 甸南镇 | / | 60 |
|  |  | 沙溪镇 | / | 31 |
|  |  | 马登镇 | / | 46 |
|  |  | 老君山镇 | / | 28 |
|  |  | 羊岑乡 | / | 21 |
|  |  | 弥沙乡 | / | 14 |
|  |  | 象图乡 | / | 11 |
| 合计 |  |  | 259（73.4%） |
| 远期2026-2030 |
| 1 | 其他山区分散型村落 | 金华镇 | / | 14 |
|  |  | 甸南镇 | / | 11 |
|  |  | 沙溪镇 | / | 5 |
|  |  | 马登镇 | / | 5 |
|  |  | 老君山镇 | / | 2 |
|  |  | 羊岑乡 | / | 8 |
|  |  | 弥沙乡 | / | 15 |
|  |  | 象图乡 | / | 14 |
| 合计 |  |  | 74（21.1%） |

### 2 建设规模

剑川县个乡镇农村污水治理设施建设规模汇总见下表。

表6-2  剑川县各乡镇污水治理设施规模汇总表

| 序号 | 乡镇名称 | 行政村数量 | 自然村数量 | 纳管型村 | 集中型村 | 分散型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 纳管处理规模合计（t/d） | 处理规模合计 （t/d） | 处理规划合计（t/d） |
| 1 | 金华镇 | 18 | 69 | 1265 | 1575 | 90 |
| 2 | 甸南镇 | 16 | 71 | 2020 | 630 | 50 |
| 3 | 沙溪镇 | 14 | 49 | 515 | 825 | 95 |
| 4 | 马登镇 | 12 | 51 | 615 | 1020 | 105 |
| 5 | 老君山镇 | 10 | 30 | 220 | 905 | 20 |
| 6 | 羊岑乡 | 7 | 29 | 140 | 625 | 160 |
| 7 | 弥沙乡 | 6 | 29 | 35 | 350 | 260 |
| 8 | 象图乡 | 5 | 25 | 100 | 190 | 165 |
| 合计 | 88 | 353 | 4910 | 6120 | 945 |

## 第二条工程估算

### 1 文件依据

参照建设部建标[2006]309号文件发布的《全国市政工程投资估算指标》及《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007] 164号文）进行编制，并根据当地实际情况调整主要材料价格；根据云南省费用定额对指标综合费用及其他工程费率进行调整，以期更加符合实际情况。

本概算以国家现行建设项目实施方案概算编制办法及有关规定为原则编制，主要文件依据有：

- 以实施方案说明、图纸作为编制概算的基础依据；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

（3）《云南省建设工程造价计价规则》（DBJ 53/T-58-2013）；

（4）《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（DBJ 53/T-61-2013）；

（5）《云南省通用安装工程消耗量定额》（DBJ 53/T-61-2013）；

（6）《市政工程设计概算编制办法》（建标﹝2011﹞1号文）；

（7） 关于调整建安工程造价税金计算系数的通知（云建标﹝2011﹞454号）；

（8）《云南省市政工程消耗量定额》（DBJ 53/T-59-2013）；

（9）《云南省园林工程消耗量定额》（DBJ 53/T-60-2013）；

（10）云南省建设行政主管部门2014年12月以前发布的相关配套实施文件；

（11）与该工程建设相关的建设相关的建设标准、规范、技术要求等；

以上定额不足的部分采用现行有关概预算定额作为参考和补充。

### 2 工程材料价格

农村生活污水处理设施建设改造投资参照《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发〔2013〕130号）和《小城镇污水处理工程建设标准》等相关文件进行估算。

## 第三条 投资估算

农村生活污水处理设施建设改造投资参照《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发〔2013〕130号）等相关文件，并参照当地同类工程实例进行估算。

表6-4  投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 建设投资估算（万元） | 运维投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剑川县农村生活污水建设工程（近期） | 942.3 | 0 |
| 2 | 剑川县农村生活污水建设工程（中期） | 35664.4 | 127.5 |
| 3 | 剑川县农村生活污水建设工程（远期） | 6019.2 | 0 |
| 合计 | 42625.9 | 127.5 |

## 第四条 资金筹措

农村生活污水治理项目建设资金来源及比例见下表。

表6-5  建设资金来源及比例

| 序号 | 资金来源 | 比例 /% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府资金投入 | 中央财政补贴资金 | 30 |
| 2 |  | 省、市财政农村生活污水治理专项补助资金 | 10 |
| 3 |  | 县级财政配套资金 | 10 |
| 4 | 乡、村自筹 | 10 |
| 5 | 银行贷款 | 20 |
| 6 | 社会资金 | 20 |
| 合计 |  | 100 |

农村生活污水治理项目运维资金来源及比例见下表。

表6-6  运维资金来源及比例

| 序号 | 资金来源 | 比例 /% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府资金投入 | 中央财政补贴资金 | 30 |
| 2 |  | 省、市财政农村生活污水治理专项补助资金 | 10 |
| 3 |  | 县级财政配套资金 | 10 |
| 4 | 乡、村自筹 | 30 |
| 5 | 银行贷款 | 10 |
| 6 | 社会资金 | 10 |
| 合计 |  | 100 |

# 第七条 效益分析

## 第一条 环境效益

通过规划的逐步实施，将在规划范围内构建科学合理的污水处理及收集体系，实现设施的合理布局与建设，在满足处理水量的同时全方位改进和提高剑川县水环境质量。经计算：

近期规划中，剑川县将减少污水排放量7176吨/年，污染物削减量约：CODcr 523.8 吨/年、NH3-N 65.5 吨/年、Tp 7.9 吨/年；

中期规划中，剑川县将减少污水排放量9404吨/年，污染物削减量约：CODcr  686.5吨/年、NH3-N 85.8 吨/年、Tp 10.3 吨/年；

远期规划中，剑川县将减少污水排放量11971吨/年，污染物削减量约：CODcr 873.9 吨/年、NH3-N 109.2 吨/年、Tp 13.1 吨/年。

## 第二条 经济效益

污水处理设施的建设通过改善环境，提高环境质量水平，改善各乡镇水系的水质，减少企业处理污水所增加的投资和运行费用，增加农渔业的产量，提高农副产品和工业产品质量，减少城市自来水厂净化处理成本等方面。

## 第三条 社会效益

（1）农村生活污水处理工程是改善生态环境，保护水资源，保障人民身体健康，造福社会的环境保护工程。

（2）污水处理设施的建设将改善各乡镇水体环境，有助于形成绿水青山的生态县特色，提高剑川县知名度，吸引外资，对发展经济具有积极作用。

（3）生活污水系统的建设将改善各乡镇水系的水质，起到减少传染病暴发，提高人民健康水平和生活质量的重要作用。

# 第八章 目标可达性分析

## 第一条 规划实施基础条件分析

至2020年，剑川县域内建成农村生活污水处理设施22座，在建3座，其中已建设施移交第三方运维的终端3座；完成厕改12443户；建成污水收集管网43km，在建25km。

县域内农村生活污水治理受益户数为10595户，农户受益率大于5%，全县农村生活污水治理自然村覆盖率大于5%。

故本次规划具备基本可达成的基础条件。

## 第二条 规划目标的合理性分析

通过规划工程项目的实施，可进一步完善农村生活污水管网建设，扩大生活污水处理设施服务范围，增加受益村庄数和人口数，提高设施出水污染物排放达标率。

故在规划项目按期完成并维持正常运营的条件下，规划指标完全可以达标。

## 第三条 政策保障

当前在推动农村人居环境整治和打好污染防治攻坚战的背景下，农村垃圾污水治理、农村厕所革命、村容村貌提升和建立人居环境长效管护机制成为我国农村发展的主攻方向。故本次规划具有从国家到地方的政策支持保障。

## 第四条 政策保障及技术支撑

近年来农村生活污水处理技术成为环保领域的热点，大量技术已得到比较广泛应用，如人工湿地、氧化塘等被列入国家环保行业标准《农村生活污染控制技术规范》HJ-574-2010加以推广，三格化粪池在云南部分地区大量推广应用。故本次规划在技术上已成熟应用。

## 第五条 建设资金落实

建议本规划纳入“十四五”相关规划，积极争取中央资金等国家重点支持的项目资金。

# 第九章 保障措施

## 第一条 组织保障

细化各职能部门分工，建立目标责任制，健全考核机制。继续深化相关建设与运维管理的政策、文件、办法的落实，明确权利，落实责任，齐抓共管，确保生活污水处理工作扎实推进。

各相关部门、乡镇（街道）高度重视农村生活污水治理工作，把农村生活污水治理设施运行维护管理工作纳入党政干部政绩考核、生态文明建设考核、社会主义新农村建设考核内容，并作为美丽乡村建设的重要评价指标。

## 第二条 资金保障

按本规划，剑川县农村生活污水治理近期（至2020年）总投资估算共计942.3万元，中期（2021~2025年）总投资估算共计35664.4万元，远期（2026~2030年）总投资估算共计6019.2万元。

采取国家财政拨款、地方补助为主，村民支持和企业参与等方式，广泛筹集资金，形成多元化投入，多渠道动员的参与机制，并建立专项资金，用于农村生活污水治理设施运维费用。

积极探索农村污水治理有偿受益的机制，依照“谁受益、谁出钱”的理念，按人口收取治理费的模式；有条件的村镇，可将村民的运维配合和户内维护工作与年底分红挂钩，促进提升村民自觉参与的主人翁意识。

## 第三条 建设保障

规范工程建设管理，制定相关规章制度。统一全县农村生活污水治理工程建设的设计、施工、监理和验收标准。筛选资质级别适中、设计技术水平较高、施工经验丰富和信誉度高的设计、施工和监理单位。

成立工程质量检查小组，编制相应的质量监督制度与计划，制定具体的监督措施，确保污水处理工程建设质量。在工程施工过程中，检查小组应采取定期检查，不定期抽查与关键环节、关键工序监督相结合的方式来开展质量监督工作，加强工程监督管理，提高处理设施的施工质量。

## 第四条 技术保障

农村生活污水治理设施的建设、改造方案应通过专家评审，并按方案高标准实施建设；重要的区域，应当编制专项施工方案，对于危险性较大部分工程的专项施工方案，需要通过专家评审。建成后的农村生活污水治理设施应当“验收合格一批，移交接收一批”，建设局组织专业技术人员按标准进行专项验收。

## 第五条 监管保障

建立健全督查机制，制定切实可行的考核办法，并建立对第三方运维管理机构运维成效的考核评价机制，采取定期督查、不定期抽查与重点复查等手段开展运维成效的督查考核。充分利用信息化管理手段，健全农村生活污水治理设施长效管理绩效考核评价体系。

完善在线监管机制，责任单位、环保等相关部门及管理主体对水量、水质等其他终端运维情况实现实时在线监测，开展日常环境检查机制，现场考核运维管理水平、出水水质、数字化维护管理水平以及社会评价，切实对剑川县各乡镇（街道）、第三方运维单位进行考核，定期总结运维报告，变被动应对为主动预控，变局部关注为系统监控，既提高工作效率，又延长设备的使用寿命，使得污水处理设施长期、有效、稳定运行。

## 第六条 社会保障

通过电视、广播、报纸、新媒体等手段广泛宣传生活污水治理的重要性和必要性，增强全社会环保意识，形成全社会开展生活污水治理的良好氛围，积极发挥农户的主观能动性，实现共建共享，形成良好氛围。

# 第十章 规划的实施计划

围绕全县农村人居环境整治，近期和远期相结合，按高原湖泊流域范围村庄、饮用水源地附近村庄、政府重点建设村庄、其他敏感区、重点治理河流径流区村庄和其他类型村庄，分年度推进实施，全面覆盖。

结合农村生活污水治理专项规划总体目标，提出实施计划：

（1）2020年：完成20个自然村生活污水治理设施覆盖，全县污水治理行政村覆盖率达5%；

（2）2020年-2025年：完成252个行政村农村聚居点生活污水治理设施覆盖，全县污水治理行政村覆盖率达77%（≥70%）；

（3）2025年-2030年：完成81个行政村农村聚居点生活污水治理设施覆盖，全县污水治理行政村覆盖率达100%（≥90%）。